**Załącznik nr 1 do SWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS PROPONOWANEGO PRODUKTU**

**Zakup oczyszczaczy powietrza dla Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie w projekcie pn. ,,Zdrowy i aktywny urzędnik w Powiecie Wąbrzeskim’’**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Urządzenie** | **Ilość** | **Opis minimalnych wymagań** | **Marka/model****(wypełnia Wykonawca)**  | **Parametry proponowanego sprzętu** **(wypełnia Wykonawca)**  |
| **1.** | **Oczyszczacz powietrza**  | **3** | Urządzenie z technologią Plasmacluster Ion 25000, potrójnym systemem filtracji mechanicznej i wskaźnikiem poziomu zanieczyszczenia powietrza. Przeznaczony do wielkości pomieszczeń do 50 m2. Urządzenie posiadające funkcję jonizacji powietrza oraz nawilżania. Potrójny system filtrów: filtr kurzu, filtr pochłaniający zapachy, filtr HEPA.Specyfikacja: - 5 trybów: max / med / low / pollen / sleep- Wskaźnik: poziomu zanieczyszczenia powietrza- Czujniki: PM2.5, kurzu, wilgotności, temperatury, światła, ruchu, zapachów- Wydajność nawilżania: minimum 660ml/h- Pojemność zbiornika: min. 3.6 l- Kąt wylotu powietrza: 20°- Kółka z blokadą- Kąt wylotu powietrza: min. 20°- Poziom szumów: maksymalny poziom 51 dB- kolor obudowy: biały- maksymalna waga urządzenia 11 kg  |  |  |