**Załącznik nr 1 do SWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS PROPONOWANEGO PRODUKTU**

**Zakup oczyszczaczy powietrza dla Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie w projekcie pn. ,,Zdrowy i aktywny urzędnik w Powiecie Wąbrzeskim’’ – trzecie postępowanie**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Urządzenie** | **Ilość** | **Opis minimalnych wymagań** | **Marka/model****(wypełnia Wykonawca)**  | **Parametry proponowanego sprzętu** **(wypełnia Wykonawca)**  |
| **1.** | **Oczyszczacz powietrza**  | **3** | Rodzaj filtra: HEPA, Węglowy, WstępnyFiltracja powietrza: TakTechnologia oczyszczania: System Plasmacluster IonNawilżanie: TakWbudowany czujnik zanieczyszczeń PM2,5Wskaźnik wymiany filtra: TakMoc [W]: 55Poziom hałasu [dB]: 24Maksymalna powierzchnia pomieszczenia [m2]: 48Jonizator: TakFunkcje dodatkowe: Automatyczne wyłączanie, Czujnik kurzu, Czujnik ruchu, Czujnik światła, Czujnik temperatury, Czujnik wilgotności, Czujnik zapachu, Funkcja Ion Shower Wyposażenie dodatkowe:Filtr HEPA, Filtr nawilżający, Filtr zapachówWysokość [mm]: 660Szerokość [mm]: 358Głębokość [mm]: 293Tryb pracy: Auto, Inteligentny, ION Spot, Nocny, Ręczny |  |  |